## Foglio1
| Outil d’évaluation qualitative des risques de crue soudaine |  |  |  | V12-05-2004 |  | Info: Samuele Szpiro, Maggia Kraftwerke AG, CH-Locarno
Exclusion de responsabilité
L’auteur décline toute responsabilité et n'assume aucune garantie en ce qui concerne l’actualité, la justesse, l’exhaustivité ou la qualité des outils mis à disposition. Toute demande en responsabilité ou en garantie formée à l’encontre de l’auteur pour cause de dommages imputables à l’utilisation de ces outils ou à des informations incomplètes est exclue.
1 | Trajet des eaux | W01 a-z
2 | Jours de présence par mois (niveau ‘p’, probabilité ‘P’)
L’expérience montre qu’il faut s’attendre à trouver deux personnes ou plus dans le lit de la rivière au cours de...
|  | p | P
| 10 à 30 jours durant le mois considéré --> | 5 | 100%
| 4 à 9 jours durant le mois considéré --> | 4 | 30%
| 2 à 3 jours durant le mois considéré --> | 3 | 10%
| 0,5 à 1 jour durant le mois considéré --> | 2 | 3.333%
| Rarement durant le mois considéré --> | 1 | 0.3333% | Durant le mois en question, il n’y a personne.(Une fois tous les dix ans)
Exemples :
- Promeneurs : l’expérience montre qu’on ne trouve pas de promeneurs dans le lit de la rivière durant le mois considéré --> p=1
- Pêcheurs : l’expérience montre qu’on trouve chaque jour des pêcheurs dans le lit de la rivière durant le mois considéré --> p=5
- Baigneurs : l’expérience montre que des personnes se baignent dans la rivière le week-end --> p=4
- Sportifs : l’expérience montre que l’on trouve des canyonistes sur la rivière 1 ou 2 jours par mois au cours du mois considéré --> p=3
| Jours de présence ‘P’ pour les | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Promeneurs | bar: Jan to Déc
Pêcheurs | bar: Jan to Déc
| Baigneurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
Canyonistes | bar: Jan to Déc
Rafters | bar: Jan to Déc
a | bar: Jan to Déc
b | bar: Jan to Déc
c | bar: Jan to Déc
| Jours de présence ‘P’ pour les | Jan | Feb | Mär | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez
| Promeneurs | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| Pêcheurs | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| Baigneurs | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.033333 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| Canyonistes | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| Rafters | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| a | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| b | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| c | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
3 | Nombre de personnes-heures par jour de présence (niveau 'a', probabilité 'A')
L'expérience montre qu'il faut s'attendre à trouver dans le lit de la rivière...
|  | a | A
| 200 à 400 personnes-h par jour de présence --> | Jan: 5; Feb: 300%
| 80 à 200 personnes-h par jour de présence --> | Jan: 4; Feb: 200%
| 40 à 80 personnes-h par jour de présence --> | Jan: 3; Feb: 150%
| 10 à 40 personnes-h par jour de présence --> | Jan: 2; Feb: 100%
| jusqu'à 8 personnes-h par jour de présence --> | Jan: 1; Feb: 50%; Mär: par ex. seulement traverser
Exemples:
- Promeneurs : durant le mois considéré, on trouve en moyenne, par jour de présence, 20 promeneurs qui pique-niquent durant 2 heures au bord de la rivière --> a=3
- Pêcheurs : durant le mois considéré, on trouve en moyenne, par jour de présence, 4 pêcheurs pendant 4 heures dans le lit de la rivière --> a=2
- Baigneurs : durant le mois considéré, on trouve en moyenne, par jour de présence, 60 baigneurs pendant 4 heures dans le lit de la rivière --> a=5
- Sportifs : durant le mois considéré, on trouve en moyenne, par jour de présence, 6 canyonistes pendant 6 heures sur la rivière --> a=3
| Nombre de personnes-h 'A' | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Promeneurs | bar: Jan to Déc
Pêcheurs | bar: Jan to Déc
| Baigneurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
Canyonistes | bar: Jan to Déc
Rafters | bar: Jan to Déc
a | bar: Jan to Déc
b | bar: Jan to Déc
c | bar: Jan to Déc
| Nombre de personnes-h 'A' | Jan | Feb | Mär | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez
| Promeneurs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Pêcheurs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Baigneurs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| Canyonistes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Rafters | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| b | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| c | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4 | Nombre de crues soudaines potentiellement dangereuses par mois (niveau 's', probabilité 'S').
Il se produit une crue soudaine capable de menacer sérieusement une personne par sa force et le moment de sa survenue
|  | s | S
| 10 à 30 crues soudaines durant le mois considéré --> | Jan: 5; Feb: 100%; Apr: (Les crues soudaines qui se produisent à des moments ou dans des conditions climatiques
| 4 à 9 crues soudaines durant le mois considéré --> | Jan: 4; Feb: 30%; Apr: où personne ne se trouve dans la zone d'écoulement ne doivent pas être comptées.
| 2 à 3 crues soudaines durant le mois considéré --> | Jan: 3; Feb: 10%; Apr: Par ex. pas de promeneurs pendant la nuit, pas de baignades par mauvais temps, etc.)
| 0,5 à 1 crue soudaine durant le mois considéré --> | Jan: 2; Feb: 3.333%
| Rarement durant le mois considéré --> | Jan: 1; Feb: 0.3333%; Mär: Durant le mois en question, une crue potentiellement dangereuse ne se produit qu'une fois tous les dix ans
Exemples
- Promeneurs: il se produit en moyenne 3 crues soudaines durant le mois considéré, dont 1 seule pendant la journée --> s=2
- Pêcheurs: il se produit en moyenne 6 crues soudaines pendant le mois considéré, toutes pendant la journée --> s=4
- Baigneurs: il se produit en moyenne 3 crues soudaines durant le mois considéré, mais toutes par mauvais temps --> s=1
- Sportifs: il se produit en moyenne 5 crues soudaines, toutes de nuit. Nous n'avons pas connaissance d'activités nocturnes --> s=1
| Nb de crues potentiellement dangereuses pour les | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Promeneurs | bar: Jan to Déc
Pêcheurs | bar: Jan to Déc
| Baigneurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Canyonistes | bar: Jan to Déc
Rafters | bar: Jan to Déc
a | bar: Jan to Déc
b | bar: Jan to Déc
c | bar: Jan to Déc
| Nb de crues potentiellement dangereuses pour les | Jan | Feb | Mär | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez
| Promeneurs | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| Pêcheurs | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| Baigneurs | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0033333 | 0.0033333
| Canyonistes | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| Rafters | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| a | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| b | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
| c | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333
5 | Difficulté de fuir (niveau 'f', probabilité 'F')
Une crue soudaine se produit. Selon le lieu et l'activité, quelles sont les possibilités de fuite pour les usagers de la rivière?
|  | f | F
| Fuite très difficile --> | Jan: 5; Feb: 33%; Mär: 33 personnes sur 100 ne parviennent pas à se sauver
| Fuite difficile --> | Jan: 4; Feb: 10%
| Fuite possible --> | Jan: 3; Feb: 3.3%
| Fuite facile --> | Jan: 2; Feb: 1%; Mär: 1 personne sur 100 ne parvient pas à se sauver
| Fuite très facile --> | Jan: 1; Feb: 0.33%
Exemples
- Promeneurs : la crue soudaine se remarque, elle augmente lentement et les rives ne sont pas abruptes. Les promeneurs ont vu le panneau de danger --> f=1
- Pêcheurs : la crue soudaine se remarque, elle augmente rapidement et les rives ne sont pas abruptes. Les pêcheurs savent ce qu'ils doivent faire --> f=1
- Baigneurs: la crue soudaine augmente lentement et les rives ne sont pas abruptes. Pas tous les baigneurs savent comment se comporter --> f=2
- Sportifs: la crue soudaine augmente rapidement et les rives sont très abruptes. Mais les canyonistes savent ce qu'ils doivent faire --> f=4
| Difficulté de fuir 'f' pour les | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Promeneurs | bar: Jan to Déc
Pêcheurs | bar: Jan to Déc
| Baigneurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Canyonistes | bar: Jan to Déc
Rafters | bar: Jan to Déc
a | bar: Jan to Déc
b | bar: Jan to Déc
c | bar: Jan to Déc
| Difficulté de fuir 'f' pour les | Jan | Feb | Mär | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez
| Promeneurs | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
| Pêcheurs | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
| Baigneurs | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0033 | 0.0033
| Canyonistes | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
| Rafters | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
| a | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
| b | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
| c | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
6 | Effet des mesures de sécurité (niveau 'm', probabilité 'M')
La mesure considérée a l'effet suivant
|  | m | M
| très forte réduction du risque | Jan: 5; Feb: 1%; Mär: Risque reduit d'un facteur de 100
| forte réduction du risque | Jan: 4; Feb: 10%
| réduction notable du risque | Jan: 3; Feb: 30%
| réduction modérée du risque | Jan: 2; Feb: 50%
| aucune réduction du risque | Jan: 1; Feb: 100%; Mär: Le risque n'est pas réduit
Exemples
- L'impact des panneaux de danger va de m=1 (pas de prise en compte) à m=3 (forte prise en compte)
- L'impact des tracts et d'Internet va de m=1 (pas de prise en compte) à m=3 (forte prise en compte)
- L'impact de l'Infoline et des avertissements donnés aux sportifs va de m=1 (pas de prise en compte) à m=3 (forte prise en compte)
- L'impact des systèmes d'alerte va jusqu'à m=5 (toutes les personnes sont averties sans équivoque)
| Mesures préventives 'm' |  | Promeneurs | Pêcheurs | Baigneurs | Canyonistes | Rafters | a | b | c
| Panneaux de signalisation | m1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tracts et Internet | bar: Jan to Sep
Avertissement dans les médias et auprès des communes | bar: Jan to Sep
Sensibilisation des usagers des rivières | bar: Jan to Sep
Autres mesures | bar: Jan to Sep
Autres mesures | bar: Jan to Sep
| Mesures spécifiques aux crues 'm' |  | Promeneurs | Pêcheurs | Baigneurs | Canyonistes | Rafters | a | b | c
Infoline et avertissement des sportifs | bar: Jan to Sep
Eviter les crues soudaines par beau temps | bar: Jan to Sep
Contrôle sur site | bar: Jan to Sep
| Lâchers d'eau de préavis | m10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Systèmes d'alerte | m11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Autres mesures | m12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Mesures préventives 'm' |  | Promeneurs | Pêcheurs | Baigneurs | Canyonistes | Rafters | a | b | c
| Panneaux de signalisation |  | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tracts et Internet | bar: Feb to Sep
Avertissement dans les médias et auprès des communes | bar: Feb to Sep
Sensibilisation des usagers des rivières | bar: Feb to Sep
Autres mesures | bar: Feb to Sep
Autres mesures | bar: Feb to Sep
| Mesures spécifiques aux crues 'm' |  | Promeneurs | Pêcheurs | Baigneurs | Canyonistes | Rafters | a | b | c
Infoline et avertissement des sportifs | bar: Feb to Sep
Eviter les crues soudaines par beau temps | bar: Feb to Sep
Contrôle sur site | bar: Feb to Sep
Lâchers d'eau de préavis | bar: Feb to Sep
Systèmes d'alerte | bar: Feb to Sep
Autres mesures | bar: Feb to Sep
| Gesamtwirkung M (Produkt) |  | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Gesamtwirkung m= -ln(M) abgerundet |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | Massnahme J/N
| Unfall-Wahrscheinlichkeit NACH Massnahmen. Stufe k= p + 2s + f - m | Jun: (angepasst, nach SUVA 66099
"s" wird doppelt gezählt, weil
| Ist ein schweren Unfall (Schadenausmass I = tod) ist zu erwarten ... | Jun: technischen Unfallursachen wenig akzeptabel sind)
| häufig --> | Jan: A; Feb: 19; Mär: 20
| gelegentlich --> | Jan: B; Feb: 17; Mär: 18
| selten --> | Jan: C; Feb: 14; Mär: 16
| unwahrscheinlich --> | Jan: D; Feb: 11; Mär: 13
| praktisch unmöglich --> | Jan: E; Feb: 4; Mär: 10
| Unfall-Wahrscheinlichkeit "k" | Jan | Feb | Mär | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez
| Promeneurs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Pêcheurs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Baigneurs | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 3 | 3
| Canyonistes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Rafters | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| c | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Unfall-Wahrscheinlichkeit "k" | Jan | Feb | Mär | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez
Promeneurs | bar: Jan to Dez
Pêcheurs | bar: Jan to Dez
Baigneurs | bar: Jan to Dez
Canyonistes | bar: Jan to Dez
Rafters | bar: Jan to Dez
a | bar: Jan to Dez
b | bar: Jan to Dez
c | bar: Jan to Dez
7 | Probabilité d'accidents AVANT Mesures: W= 100 * 30 * P * A * S * F
| Accidents sur 100 mois considérés. Echelle de couleurs: | Feb: jusqu'à; Mär: 0.1; May: jusqu'à; Jun: 1; Aug: >; Sep: 1
| W01 a-z | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | 100J
| Promeneurs | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| Pêcheurs | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| Baigneurs | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.1 | 0.3 | 1.35 | 1.35 | 0.3 | 0.1 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 3.5003
| Canyonistes | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| Rafters | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| a | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| b | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| c | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
Exemples AVANT mesures, c'est-à-dire si l'on agissait seulement en fonction de l'exploitation, sans tenir compte des usagers des rivières
- Août = 10 signifie que, sur 100 mois d'août, il faut s'attendre à 10 accidents (presque accidents), soit un accident (presque accident) en août tous les 10 ans
- 100J = 25 signifie que, sur 100 ans, il faut s'attendre à 25 accidents (presque accidents), soit un accident (presque accident) tous les 4 ans.
8 | Probabilité d'accident AVEC Mesures: W= 100 * 30 * P * A * S * F * M
| Accidents sur 100 mois considérés. Echelle de couleurs: | Fév: jusqu'à; Mars: 0.1; Mai: jusqu'à; Juin: 1; Août: >; Sept: 1
| W01 a-z | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | 100j
| Promeneurs | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| Pêcheurs | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| Baigneurs | 1.65e-05 | 1.65e-05 | 1.65e-05 | 1.65e-05 | 0.03 | 0.09 | 0.405 | 0.405 | 0.09 | 0.03 | 1.65e-05 | 1.65e-05 | 1.0501
| Canyonistes | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| Rafters | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| a | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| b | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
| c | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0.00066
Exemples AVEC mesures, c'est-à-dire risque restant lorsque le système de sécurité est opérationnel
Août = 2 signifie que, sur 100 mois d'août, il faut s'attendre à 2 accidents (presque accidents), soit un accident (presque accident) en août tous les 50 ans.
100J = 5 signifie que, sur 100 ans, il faut s'attendre à 5 accidents (presque accidents), soit un accident (presque accident) tous les 20 ans
9 | Administration
Remarques:
Auteur et date
...
Note on D49: Def. 0.17*(32)^.5=1.00
Note on D81: Schwallwahrsch. pro Tag
Note on D116: Unfallwahrsch. pro Schwall
Note on L196: Mit Massnahmen =J Ohne Massnahmen =N